曲靖市住房和城乡建设局关于

开展2017年度市级物业管理示范项目

考评申报工作的通知

各县（市、区）住房和城乡建设局、曲靖经开区规划建设局：

为了贯彻落实曲靖市委、市政府提升城乡人居环境的有关重大决策，提高物业服务水平，发挥物业管理示范项目的引领带动作用，根据省住房和城乡建设厅有关物业管理工作要求，决定开展2017年市级物业管理示范项目考评申报工作，现将有关事项通知如下：

一、申报条件

（一）申报的项目为独立的物业管理区域，符合城市规划建设要求，配套设施齐全。住宅小区建筑面积3万㎡以上；别墅2万㎡以上；单栋大厦2万㎡以上且非住宅建筑面积占60％以上；其他综合项目（包括办公、商业及各类公共建筑和工业区等）3万㎡以上。

（二）参评项目竣工交付使用满两年或实际入住使用率达60%以上，外观整洁、美观。

（三）物业服务企业已建立健全各项管理规章制度。

（四）物业服务企业无重大责任事故。

（五）物业服务企业在申报前1年内未发生经市、县（市、区）主管部门确认属实的有关收费、服务质量等方面的重大投诉。

（六）参与了平安小区项目的创建。

（七）按曲靖市物业示范小区（大厦）评分标准自评，自评分值达90分以上的。

二、申报材料

（一）曲靖市物业管理示范项目申报表；

（二）参评项目自评表（评分标准及评分细则）;

（三）建设工程规划许可证、建设工程施工许可证；

（四）经规划部门批准的项目总平面图；

（五）工程竣工验收备案证明文件；

（六）物业服务合同及项目所在地县（市、区）住建行政主管部门出具的物业服务合同备案证明；

（七）企业注册地县（市、区）住建行政主管部门核实物业企业在申报前一年内无违法违规行为、无重大投诉纠纷；

（八）物业项目管理单位参评、平安小区创建工作方案；

以上（三）—（六）项为复印件并加盖物业企业公章。申报资料装订成册（一式叁份），一份报市住房和城乡建设局房地产管理科；一份报曲靖市房地产协会物业分会。

三、申报时间

请各县（市、区）住房和城乡建设局，认真组织辖区内物业服务企业做好考评申报工作，对符合申报条件的物业项目申报材料进行初审后，于9月30日前报送曲靖市住房和城乡建设局房

地产管理科。经研究2017年度物业示范小区（大厦）的评审，由曲靖市房地产业协会物业分会组织物业管理方面的专家进行考评。

四、其他事项
（一）申报企业应严格参照《曲靖物业管理示范住宅小区、

大厦、工业区标准及评分细则》进行自检自评。

（二）对此次“市级物业管理示范项目”考评成绩突出的项目，我局将推荐参评“全省物业管理示范项目”。

（三）取得省、市物业管理示范项目称号的物业管理企业，将获得省、市级物业管理示范项目称号的物业项目，作为物业企业事中事后管理、企业诚信体系建设的重要业绩。

（四）2017年市级物业管理示范项目对各县（市、区）申报项目不作具体的数量要求。

联系人：罗顺谦     联系电话：3216708

附件：1.曲靖市物业管理示范小区（项目）达标申报表

2.曲靖市物业管理示范小区（项目）评分标准

3.曲靖市物业管理示范大厦（项目）评分标准

曲靖市住房和城乡建设局

2017年8月2日

附件1

曲靖市物业管理示范住宅

小区达标申报表

示范项目名称：

申报日期：

报送单位名称：             （章）

说  明

一、本表由申报曲靖市物业管理示范项目（住宅小区、大厦、

工业区）的服务单位和物业行政主管部门填写，一式三份。

二、表格内不敷填写，可另加附页。

三、应当如实填写，不得作假。

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审类型 |  |  | 初 评 |  |  |  |  | 打“√”确认 |  |
|  |  |  | 复 审 |  |  |  |  |  |  |
| 物业类型 |  |  |  | 占地面积 |  |  |  |  |  |
| 建设面积 |  |  | 项目建筑面积为： 平方米；属大厦的非住宅建筑面积占 %；入住率或使用率 %。 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 服务单位 |  |  |  |  | 负责人 |  | 电 话 |  |  |
| 实施物业 管理的时间 |  |  |  |  | 项 目 经理人 |  | 电 话 |  |  |
| 业主委员会 成立时间 |  |  |  |  | 负责人 |  | 电话 |  |  |
| 物业 服务 企业 自检 概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业预评 预验总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市）区物业行政主管部门意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评 专家组 意见 |  | 考评专家（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评 验收 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲靖市住房和城乡建设局意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

曲靖市物业管理示范住宅小区标准及评分细则

项目名称：                                                             年   月   日

| 序号 | 标准内容 | 规定 分值 | 评分细则 | 自评 分值 | 市评 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 32 |  |  |  |
|  | 1．按规划要求建设，住宅及配套设施投入使用 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 2．己办理接管验收手续 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 3．由一家物业服务企业实施统一专业化管理 | 2 | 符合2.0，不符合0 |  |  |
|  | 4．建设单位在销售房屋前，与选聘的物业服务企业签订前期物业服务合同，双方责权利明确 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 5．建立维修资金，其管理、使用、续筹符合有关规定 | 1 | 符合1.0，已建立但管理、使用、续筹不符合规定扣0.5，未建立0 |  |  |
|  | 6．房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善 | 2 | 完善2.0，基本完善1.0，不完善0 |  |  |
|  | 7．业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 8．业主委员会与物业服务企业签订物业服务合同，双方责权明确 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 9．物业服务企业制订争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 10．小区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法 | 2 | 制度、工作标准建立健全1.0，主要检查：物业管理服务工作程度、质量保证制度、收费管理制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一处不完整规范扣0.2；未制定具体的落实措施扣0.5，未制定考核办法扣0.5 |  |  |
|  | 11．物业服务企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩带明显标志，工作规范，作风严谨 | 2 | 管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.1；着装及标志符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 12．物业服务企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 13．物业服务企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每年公开一次物业服务费用收支情况 | 2 | 执行有关规定1.0，未执行0；公开1.0，未公开0 |  |  |
|  | 14．房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便 | 2 | 包括房屋总平面图，地管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册，房屋及共用设施设备大中修记录，共用设施设备的设计安装图纸资料和台帐，每发现一项不齐全或不完善扣0.2 |  |  |
|  | 15．建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便 | 2 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 16．建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 | 2 | 符合2.0，值班制度不符合扣0．5，发现一处处理不及时扣0.2，没有回访录每次扣0.1 |  |  |
|  | 17．定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理建议及时整改，满意率达95%以上 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 18．建立并落实便民维修服务承诺制，零修急修及时率100％、返修率不高于1％，并有回访记录 | 1 | 建立并落实1.0，建立但未落实扣0.5 |  |  |
| 二 | 房屋管理与维修养护 | 12 |  |  |  |
|  | 1．主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标，组团及幢、单元(门)、户门标号标志明显 | 2 | 符合2.0，无示意图扣0.5，无路标扣 0.3，幢、单元、户号每缺一个扣0.1 |  |  |
|  | 2．无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 2 | 符合2.0，每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣1.0 |  |  |
|  | 3．房屋外观完好、整沽，外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹 | 2 | 符合2.0，每发现一处不完好、不整洁、脱落、污损扣0.2 |  |  |
|  | 4．室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损 | 2 | 符合2.0，未按规定设置0；按规定设置，但不整齐或有破损每处扣0.1，有安全隐患每处扣0.5 |  |  |
|  | 5．封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 6．房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.5 |  |  |
| 三 | 共用设施设备管理 | 14 |  |  |  |
|  | 1．共用配套设施完好，无随意改变用途 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.5 |  |  |
|  | 2．共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范 | 2 | 设施设备运行按规定记录0.5；遵守操作规程0.6， 每发现一处不符合扣0.2；遵守保养规范0.4，每发现一处不符合扣0.1 |  |  |
|  | 3．排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象 | 2 | 符合2.0，发现一处堵塞或外溢扣0.5 |  |  |
|  | 4．道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行 | 2 | 通畅、平整1.0，发现一处不通畅、不平整、积水扣0.2；发现井盖缺损或丢失扣0.6，路面井盖不影响通行0.4，发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 5．供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；制定停水及事故处理方案 | 2 | 设备运行正常、设施完好、无渗漏、无污染0.6，发现一处不符合扣0.2；保障措施严格0.4，无措施或措施不严0；水质符合卫生标准0.5，不符合O：有处理方案0.5．无处理方案0 |  |  |
|  | 6．制订供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设施运行正常，配电室管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好 | 2 | 符合2.0，发现一处不符合扣0.5 |  |  |
|  | 7．电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好；制定出现故障后的应急处理方案 | 2 | 符合2.0，发现一处不符合扣0.5 |  |  |
| 四 | 保安、消防、车辆管理 | 10 |  |  |  |
|  | 1．小区基本实行封闭式管理 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 2．有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责 | 2 | 符合2.0，无专业保安队伍扣1.0，其它每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 3．危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 4．消防设备设施完好无损，可随时起用；消防通道畅通；制订消防应急方案 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合规定扣0．5 |  |  |
|  | 5．机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记 | 2 | 制度完善0.5，基本完善0.3，不完善O；因管理责任造成车辆丢失扣0.5(管理单位公开承诺赔偿的不扣)；每发现一台车辆乱停乱放扣0.1，出入无记录扣0.2 |  |  |
|  | 6．非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序 | 2 | 符合2.0，制度不全或不落实的扣1.0，乱停放每部车扣0.2 |  |  |
| 五 | 环境卫生管理 | 14 |  |  |  |
|  | 1．环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 2．清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁 | 2 | 未实行责任制的扣1.0，无专职清洁人员和责任范围的扣0.5，未实行标准化保洁的扣0.5 |  |  |
|  | 3．垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀 | 2 | 每发现一处垃圾扣0.2，未达到垃圾日产日清的扣0.5，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.5 |  |  |
|  | 4．房屋共用部位共用设施设备无蚁害 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 5．小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 6．房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 7．商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 8．无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 9．排放油烟、噪音等符合国家环保标准，外墙无污染 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
| 六 | 绿化管理 | 7 |  |  |  |
|  | 1．小区内绿地布局合理，花草树木与建筑小品配置得当 | 1 | 符合1.0．基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 2．绿地无改变使用用途和破环、践踏、占用现象 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 3．花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 | 2 | 长势不好扣1.0，其它每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 4．绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
| 七 | 小区精神文明建设及经营情况 | 4 |  |  |  |
|  | 1．开展有意义、健康向上的社区文化活动 | 1.5 | 符合1.5，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 2．创造条件，积极配合、支持并参与社区文化建设 | 1.5 | 符合1.5，基本符合1，不符合0 |  |  |
|  | 3、本小区经营状况良好 | 1 | 盈利1.0，持平0.5，亏本0 |  |  |
| 八 | 国家及省、市重大政策措施在小区 建设管理中落实情况 | 7 |  |  |  |
|  | 1．参加平安小区的创建，获得平安小区称号 | 3 | 参加平安小区创建得1.5分，获平安小区称号得1.5分 |  |  |
|  | 2． 小区内有宽带入户的通道和接口，有两家以上的运营商接入和使用 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |  |
|  | 3．支持光纤入户的公用设施建设，未出现宽带入户接入性限制的投诉 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

附件3

曲靖市物业管理示范大厦标准及评分细则

项目名称：

年   月   日

| 序号 | 标准内容 | 规定 分值 | 评分细则 | 自评 分值 |  | 市评 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一、基础管理 | 22 |  |  |  |  |
|  | 1．按规划要求建设，房屋及配套设施投入使用 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
|  | 2．己办理接管验收手续 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
|  | 3．由一家物业服务企业实施统一专业化管理 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
|  | 4．建设单位在租售大厦前，与选聘的物业服务企业签订前期物业服务合同，双方责权明确 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 5．建立维修资金，其管理、使用、续筹符合有关规定 | 1 | 符合1.0，已建立但管理、使用、续筹不符合规定扣0.5，未建立0 |  |  |  |
|  | 6．房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善 | 1 | 完善1.0，基本完善0.5，不完善0 |  |  |  |
|  | 7．业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |  |
|  | 8．业主委员会与物业服务企业签订物业服务合同，双方责权明确 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 9．物业服务企业制订争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
|  | 10．大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法 | 2 | 制度、工作标准建立健全1.0，主要检查：物业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管理制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一处不完善规范扣0.2；未制定具体的落实措施扣0.5，未制定考核办法扣0.5 |  |  |  |
|  | 11．物业服务企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩带明显标志，工作规范，作风严谨 | 1 | 管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.1；着装及标志符合0.3，不符合0 |  |  |  |
|  | 12．物业服务企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合O |  |  |  |
|  | 13．物业服务企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每年公开一次物业服务费用收支情况 | 1 | 执行有关规定O．5，未执行O；公开 0.5，未公开O |  |  |  |
|  | 14．房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便 | 1 | 包括房屋总平面图、地下管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册，房屋及共用设施设备大中修记录，共用设施设备的设计安装图纸资料和台帐。每发现一项不齐全或不完善扣0.1 |  |  |  |
|  | 15．建立用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 16．建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 | 2 | 符合2.0，没有值班制度的扣0.5，未设服务电话扣0.5，发现一处处理不及时扣0.2，没有回访录每次扣0.1 |  |  |  |
|  | 17．定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改．满意率达95%以上 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 18．建立并落实维修服务承诺制，零修急修及时率100％、返修率不高于1％，并有回访记录 | 2 | 建立并落实1.0，建立但未落实扣0.5，未建立扣1.0；及时率符合0.5，每降低1个百分点扣0.1；返修率符合0.3，不符合0；回访记录完整0.2，记录不完整或无回访记录0 |  |  |  |
| 二 | 二、房屋管理与维修养护 | 10 |  |  |  |  |
|  | 1．大厦、栋号、楼屡、房号标志明确，大堂内布置合理并设立引路方向平面图，驻大厦各单位名录标识在大堂内显著位置 | 1 | 符合1.0，无示意图或发现一处标志不清或没有标志扣0.2 |  |  |  |
|  | 2．无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 2 | 符合2.0，每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途均扣1.0 |  |  |  |
|  | 3．大厦外观完好、整洁；外墙是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象 | 2 | 符合2.0，大厦外墙是建材贴面的每发现一处脱落扣0.2，是玻璃幕墙的每发现一处破损或不洁扣0.2；是涂料的每发现一处褪色不一致扣0.1；每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2 |  |  |  |
|  | 4．室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损 | 1 | 符合1.0，未按规定设置0；按规定设置，但不整齐或有破损每处扣0.1，有安全隐患每处扣0.5 |  |  |  |
|  | 5．封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 6．房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.5 |  |  |  |
| 三 | 三、共用设备管理 | 32 |  |  |  |  |
|  | （一）综合要求 | 6 |  |  |  |  |
|  | 1．制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣O.2 |  |  |  |
|  | 2．设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 3．配备所需专业技术人员，严格执行操作规程 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
|  | 4．设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
|  | (二)供电系统 | 4 |  |  |  |  |
|  | 1．保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
|  | 2．制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行 | 1 | 符合1.0，临时用电措施或停电应急措施不符合均扣0.5 |  |  |  |
|  | 3．备用应急发电机可随时起用 | 2 | 符合2.0，不符合1.0 |  |  |  |
|  | (三)弱电系统 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1．按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.5 |  |  |  |
|  | 2．监控系统等智能化设施设备运行正常，有记录并按规定期限保存 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | (四)消防系统 | 5 |  |  |  |  |
|  | 1．消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时起用 | 1 | 发现一处不符合扣0.5 |  |  |  |
|  | 2．消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 3．组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人 | 1 | 符合1.0，责行人不明确每发现一处扣0.2 |  |  |  |
|  | 4．订有突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意圈，照设施、引路标志完好．紧急疏散通道畅通 | 1 | 无应急方案扣0.5，各种标志每缺少一个及每发现一处不畅通扣0.1 |  |  |  |
|  | 5．无火灾安全隐患 | 1 | 每发现一处安全隐患扣0.5 |  |  |  |
|  | (五)电梯系统 | 6 |  |  |  |  |
|  | 1．电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
|  | 2．电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好 | 1 | 每发现一起不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 3．轿厢、井道、机房保持清洁 | 1 | 轿厢应干净，井道应清洁，无垃圾杂物，机房门道槽应无杂物，发现一起不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 4．电梯由专业队伍维修保养，维修、保养人员持证上岗 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
|  | 5．运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
|  | 6．运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
|  | (六)给排水系统 | 9 |  |  |  |  |
|  | 1．建立大厦用水、供水管理制度，积极协助用户安排合理的用水和节水计划 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 2．设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 3．按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒； 二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.5 |  |  |  |
|  | 4．高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患 | 1 | 没有管理措施扣0.5，水箱周围每发现一处隐患扣0.2 |  |  |  |
|  | 5．限水、停水按规定时间通知住用户 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 6．排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 7．遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 8．制定事故应急处理方案 | 1 | 无处理方案扣1.0，方案不完善扣0.5 |  |  |  |
| 四 | 四、共用设施管理 | 4 |  |  |  |  |
|  | 1．共用配套服务设施完好，无随意改变用途 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 2．共用管线统一下地或入公共管道，无架空管线， 无碍观瞻 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合 扣0.2 |  |  |  |
|  | 3．道路、楼道、大堂等公共照明完好 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 4．大厦范围内的道路通畅，路面平坦 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
| 五 | 五、保安及车辆管理 | 9 |  |  |  |  |
|  | 1．大厦基本实行封闭式管理 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
|  | 2．有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉大厦的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责 | 2 | 符合2.0，无专业保安队伍扣1.0，值班及巡逻记录等不规范每处扣0.2 |  |  |  |
|  | 3．结合大厦特点，制订安全防范措施 | 1 | 对特殊的部位要有相应的防范措施，每发现一处无防范措施扣0.2 |  |  |  |
|  | 4．进出大厦各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 5．大厦外停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 6．室内停车场管理严格，出入登记 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 7．非机动车车辆有集中停放场地，管理制度落实，停放整齐，场地整洁 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 8．危及人身安全处设有明标识和具体的防范措施 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
| 六 | 六、环境卫生管理 | 10 |  |  |  |  |
|  | 1．环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 2．清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁 | 2 | 未实行责任制的扣0.5，无专职清洁人员和责任范围的扣0.3，未实行标准化保洁的扣0.5 |  |  |  |
|  | 3．垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀 | 2 | 每发现一处垃圾扣0.2，未达到垃圾日产日清的扣0.5，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.5 |  |  |  |
|  | 4．房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；大堂、楼梯扶拦、天台、公共玻璃窗等保持洁净；大厦内共用场地无纸屑、烟头等废弃物 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 5．商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 6．无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |
| 七 | 七、绿化管理 | 4 |  |  |  |  |
|  | 1．绿地无改变使用用途和破环、践踏、占用现象 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 2．花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 | 1 | 长势不好扣1.0，其它每发现一处不符合扣0.1分 |  |  |  |
|  | 3．绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |
|  | 4．对大厦内部、天台、屋顶等绿化有管理措施并落实 | 1 | 无措施扣1.0，有措施，落实不力扣0.5 |  |  |  |
| 八 | 八、精神文明建设 | 3 |  |  |  |  |
|  | 1．全体业主和使用人能自觉维护公众利益，遵守大厦的各项管理规定 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 2．设有学习宣传园地，开展健康向上的活动 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 3．大厦内的公共娱乐场所未发生重大违纪违法案件 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
| 九 | 九、管理效益 | 6 |  |  |  |  |
|  | 1．物业服务费用收缴率98％以上 | 2 | 每降低1个百分点扣0.5 |  |  |  |
|  | 2．提供便民有偿服务，开展多种经营 | 2 | 符台2.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |
|  | 3．本大厦物业服务经营状况 | 2 | 盈利2.0，持平0.5，亏本0 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |