# 云南省农村燃气工程“十三五”专项规划

# （2016-2020年）

# 前  言

燃气设施是现代化乡镇的重要基础设施之一，是人民生活、工业生产和商业服务的重要能源。发展乡镇燃气对改善乡镇生态环境、节约能源、提高人民的生活质量，增强乡镇的功能，提升乡镇的现代化文明水平，促进乡镇的社会经济发展，以及全面建设小康社会都有着重要意义。

《云南省农村燃气工程“十三五”专项规划》是按照《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<云南省进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020年）>的通知》（云办发〔2016〕48号）的要求进行编制的，是城乡人居环境提升行动的一个重要组成部分，本规划是省委、省政府贯彻落实党中央、国务院生态文明建设及习近平总书记视察云南重要讲话精神，争当全国生态文明建设排头兵的要求所作出的重大决策和重要举措。

《云南省农村燃气工程“十三五”专项规划》是科学确立乡镇燃气设施建设的发展目标，合理选择气源及配置燃气设施，确定不同乡镇的建设规模与时序，使规划成果成为引导乡镇市政基础设施建设事业科学发展的指导性文件。

# 一、总则

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和省九次党代会精神，统筹规划、突出重点，以保障和改善民生为根本。根据中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于《云南省进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016—2020年）》要求，为加大清洁能源开发利用力度，积极推进“以气代柴”“以气代煤”，推动农村燃气工程，改善大气环境，减少柴薪、煤炭消耗，减少污染排放，提高能源利用效率。规划的实施是全面落实科学发展观，深入贯彻实施中央西部大开发战略部署的重要举措，对改善城乡环境质量、提高承载功能、提升居住条件具有重要意义。按照《云南省能源发展规划（2016-2020年）》中能源“因地制宜、多能互补、综合利用、讲求效益”的方针，积极推进天然气、液化石油气利用，形成多种能源互补的格局。

以中国——缅甸油气管道沿线附近的乡镇燃气为发展重点，以点带面逐步发展乡镇燃气设施建设，认真做好乡镇燃气发展利用规划，全面推进以气源场站、输气管网、用户开发为重点的乡镇燃气工程建设，努力开创我省乡镇燃气事业发展新局面。在乡镇燃气发展战略布局上，以中国——缅甸天然气管道为主干，以省内各级输气管道为支干，同时以各州（市）、县（市、区）已有燃气设施为支撑，辐射周边乡镇和农村，以点带面，促进全省各州（市）、县（市、区）、乡镇燃气事业共同发展。同时，以安宁炼油厂生产的液化石油气为依托，在不具备天然气供气条件的乡镇和农村使用瓶装液化石油气进行供气。

（二）基本原则

1.政府引导，市场运作

各级行政管理部门要加强对乡镇和农村基础设施建设的引导，创造有利条件，通过市场化的运作方式，吸引燃气经营企业投资建设、运营燃气设施，明确燃气经营企业为农村燃气工程工作的责任主体。同时各级政府相关部门要加强协调配合，深化改革、强化监管，加快项目审批，推进项目建设速度，确保项目实施。

2.统筹规划，分期实施

城镇燃气设施要与经济社会发展水平相协调，与乡镇和农村规划相衔接，与环境改善要求相适应，合理确定建设规模和布局。突破行政区划限制，强化城市（县城）与乡镇和农村发展的协调性，增强区域乡镇体系功能的互补性，避免重复建设，增强规模效应，便于设施建设运行管理。各乡镇燃气工程建设，要在“适度超前、避免重复、留有余地”前提下，充分考虑当地乡镇规划建设，统筹规划，分期实施，确保燃气工程项目建设和投资有计划、按步骤地进行。

3.因地制宜，合理利用

结合实际，根据不同地区的气源状况、经济社会发展和区位情况，贯彻“因地制宜、多种气源、多种途径、合理利用”的总体发展方式。

乡镇燃气发展要形成以“以中国——缅甸天然气管道为主干，以省内各级支线为支干，同时以各州（市）、县（市、区）已有燃气设施为支撑，管输天然气（PNG）、压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）等多种气源并存、相辅发展的总体气源配置格局。”各乡镇要从地区资源条件出发，因地制宜，合理选择气源，供气方式应遵循“宜管则管、宜罐则罐”的模式，为居民提供安全优质的燃气。

4.节能减排,效益优先

节能、环保、增效是大力发展乡镇和农村燃气的目的所在，努力提高利用水平，逐步缓解乡镇和农村以煤炭和木材消耗为主的能源结构带来的环境压力；同时提倡科学用能，节约用能，提高燃气的利用效率。

5.技术先进,安全可靠

乡镇和农村燃气基础设施建设，要积极推广应用新技术、新工艺、新材料，坚决淘汰落后的生产工艺和产业体制，靠科技保安全。要严格遵守国家有关法律、法规、规范、标准和规定，强化乡镇燃气利用综合安全服务功能和供气安全保障体系建设，确保乡镇燃气事业健康安全发展。

（三）主要目标

1.总体目标

本规划的气化目标为全省除城关镇外的1210个乡镇（包括街道办、镇、乡、镇乡级特殊区域）的集镇区及有条件的行政村和自然村。至2020年，各乡镇的集镇区燃气设施覆盖率目标为70%，采用天然气或液化石油气进行燃气供应。其中选择经济发展较好、规模较大的244个乡镇的集镇区作为试点；行政村和自然村燃气设施覆盖率目标为20%，以中国传统村落、省级示范村和易地扶贫搬迁村为重点发展对象。

2.年度目标

（1）2016—2017年度

各乡镇开展燃气建设项目的前期工作。至2017年底，各乡镇燃气建设项目前期工作完成率达到30%。

（2）2018年度

各乡镇燃气建设项目前期工作完成率达到60%，30%的乡镇开展燃气设施建设，10%的乡镇完成燃气设施覆盖。

（3）2019年度

各乡镇燃气建设项目前期工作完成率达到90%以上，70%的乡镇开展燃气设施建设，50%的乡镇完成燃气设施覆盖。

（4）2020年度

80%以上的乡镇开展燃气设施建设，70%以上的乡镇完成燃气设施覆盖。

二、现状及存在问题

（一）现状情况

1.国内燃气发展情况

截至2015年底，我国常规天然气地质资源量68万亿立方米，累计探明地质储量约13万亿立方米，探明程度19%，处于勘探早期。“十二五”期间全国累计新增探明地质储量约3.9万亿立方米，2015年全国天然气产量1350亿立方米，储采比29。“十二五”期间累计产量约6000亿立方米，比“十一五”增加约2100亿立方米，年均增长6.7%。

非常规天然气加快发展。页岩气勘探开发取得突破性进展，“十二五”新增探明地质储量5441亿立方米，2015年产量达到46亿立方米，焦石坝、长宁——威远和昭通区块实现了商业化规模开发。煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用规模快速增长，“十二五”期间累计新增探明地质储量3505亿立方米，2015年全国抽采量140亿立方米，利用量77亿立方米，煤层气产量（地面抽采）约44亿立方米，利用量38亿立方米。

进口天然气快速增加。天然气进口战略通道格局基本形成。西北战略通道逐步完善，中亚A、B、C线建成投产；西南战略通道初具规模；东北战略通道开工建设；海上进口通道发挥重要作用。“十二五”期间累计进口天然气超过2500亿立方米，是“十一五”天然气进口量的7.2倍，2015年进口天然气614亿立方米。

天然气在一次能源消费结构中占比提高，用气结构总体合理。

2015年全国天然气表观消费量1931亿立方米，“十二五”期间年均增长12.4%，累计消费量约8300亿立方米，是“十一五”消费量的2倍，2015年天然气在一次能源消费中的比重从2010年的4.4%提高到5.9%。目前天然气消费结构中，工业燃料、城市燃气、发电、化工分别占38.2%、32.5%、14.7%、14.6%，与2010年相比，城市燃气、工业燃料用气占比增加，化工和发电用气占比有所下降。

基础设施布局日益完善。“十二五”期间累计建成干线管道2.14万公里，累计建成液化天然气（LNG）接收站9座，新增LNG接收能力2770万吨/年，累计建成地下储气库7座，新增工作气量37亿立方米。截至2015年底，全国干线管道总里程达到6.4万公里，一次输气能力约2800亿立方米/年，天然气主干管网已覆盖除西藏外全部省份，建成LNG接收站12座，LNG接收能力达到4380万吨/年，储罐罐容500万立方米，建成地下储气库18座，工作气量55亿立方米。全国城镇天然气管网里程达到43万公里，用气人口3.3亿人，天然气发电装机5700万千瓦，建成压缩天然气/液化天然气（CNG/LNG）加气站6500座，船用LNG加注站13座。

技术创新和装备自主化取得突破进展。初步掌握了页岩气综合地质评价技术、3500米以浅钻完井及水平井大型体积压裂技术等，桥塞实现国产化。形成了复杂气藏超深水平井的钻完井、分段压裂技术体系。形成了高煤阶煤层气开发技术体系，初步突破了煤矿采动区瓦斯地面抽采等技术。自主设计、建成了我国第一座深水半潜式钻井平台，具备了水深3000米的作业能力。国产X80高强度钢管批量用于长输管道建设，高压、大口径球阀开始应用于工程实践，大功率电驱和燃驱压缩机组投入生产使用。

体制机制改革取得阶段性成果。油气体制改革稳步推进，页岩气矿权以招标方式对多种主体开放，常规天然气上游领域改革率先在新疆进行试点。初步组建起行业监管队伍，基础设施向第三方公平开放开始实施，混合所有制改革力度不断加大，数条跨省主干管道引入多种投资主体。天然气价格改革步伐明显加快，实现了存量气与增量气价格并轨，理顺了非居民用气价格。

“十二五”时期全国天然气行业发展情况表

| 指标 | 2010年 | 2015年 | 年均增速 |
| --- | --- | --- | --- |
| 累计探明储量（万亿立方米） | 9.1 | 13 | 7.4% |
| 产量（亿立方米/年） | 952 | 1350 | 7.2% |
| 表观消费量（亿立方米/年） | 1075 | 1931 | 12.4% |
| 天然气占一次能源消费的比例（%） | 4.4 | 5.9 | 6.0% |
| 天然气进口量（亿立方米/年） | 170 | 614 | 29.3% |
| 天然气管道里程（万公里） | 4.26 | 6.4 | 8.5% |
| 管道一次运输能力（亿立方米） | 960 | 2800 | 23.9% |
| LNG接收能力（万吨/年） | 1610 | 4380 | 22.2% |
| 地下储气库工作气量（亿立方米） | 18 | 55 | 25% |

2、省内燃气发展情况

（1）天然气输气管道现状

中国——缅甸天然气管道已于2013年7月28日开始向中国输送天然气，于2013年10月20日全线贯通。这为我省乡镇燃气利用创造了绝好的发展机遇，也必然引发沿线乡镇燃气结构的大调整，在我省燃气发展史上具有里程碑意义。

中国石油天然气集团投资建设的“中卫——贵阳联络线工程”已于2016年3月31日通过竣工环境保护验收合格，“十三五”期间可以建成投产。中贵线止于贵阳市并与中国——缅甸天然气管道相接，在贵阳末端注入天然气70亿立方米。该管线建成后，中贵线天然气可反供云南，成为继缅气之外的重要战略补充。此外，随着“十三五”期间曲靖——昭通天然气支干线的建设，川气也可能进一步供应云南。

据统计，云南省内目前规划建设的天然气输气管道共计38条，管道总长度4563.77km，总投资约2227262万元；已建成通气的天然气输气管道6条，管道总长度1238.5km；已建成尚未通气的天然气输气管道3条，管道总长度294.5km；预计2017年可以建设完成的天然气输气管道共计12条，管道总长度871.97km；正在进行项目建设工作的天然气输气管道共计14条，管道总长度1752.5km；尚未确定项目业主单位的天然气输气管道共计3条，管道总长度406.3km。

云南省天然气管道基本情况表

| 序号 | 管道名称 | 长度 （km） | 总投资 （万元） | 输气量 （亿m3/年） | 建设进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中缅天然气管道干线 | 910 | 1250000 | 120 | 已建成 |
| 2 | 中缅天然气管道丽江支线 | 204 |  | 1.56 | 已建成，尚未通气 |
| 3 | 中缅天然气管道玉溪支线 | 107 |  | 15.18 | 已建成 |
| 4 | 中缅天然气管道楚攀支线 | 170 | 134218 | 20 | 国家已核准，2017年开工建设 |
| 5 | 昆明东支线 | 89 | 24388 | 4.6 | 已通气 |
| 6 | 昆明西支线 | 40 | 9445 | 4.9 | 已通气 |
| 7 | 芒市支线 | 8.5 | 5480 | 2 | 已通气 |
| 8 | 祥云支线 | 17 | 4414 | 1 | 基本完成建设，预计2017年上半年投产 |
| 9 | 施甸支线 | 2 | 2819 | 1 | 基本完成建设，预计2017年上半年投产 |
| 10 | 腾冲支线 | 60 | 19750 | 1.5 | 基本完成建设，预计2017年上半年投产 |
| 11 | 瑞丽支线 | 13.4 | 1440 | 1.6 | 基本完成建设，预计2017年上半年投产 |
| 12 | 红河支线 | 208 | 77950 | 4.9 | 预计2017年底完成建设 |
| 13 | 龙陵支线 | 4.2 | 3500 | 1.7 | 基本完成建设，预计2017年上半年投产 |
| 14 | 永平支线 | 12 | 5100 | 0.43 | 基本完成建设，预计2017年上半年投产 |
| 15 | 富民支线 | 52 | 21000 | 4 | 预计2017年春节前完成建设 |
| 16 | 滇中支线 | 26 | 12249 | 10 | 昆明西支线的二期，正在开展建设准备工作。 |
| 17 | 昭通支线 | 280 | 110000 | 3.92 | 在建，一期工程预计2017年完成建设 |
| 18 | 玉溪-普洱支线 （一期玉溪-峨山段） | 82.11 | 47400 | 4.19 | 在建，预计2017年上半年完成建设 |
| 19 | 禄脿—易门支线 | 23.26 | 16000 | 2.8 | 在建，预计2017年上半年完成建设 |
| 20 | 陆良支线 | 118 | 37499 | 6.71 | 在建，预计2017年底完成建设 |
| 21 | 泸西-弥勒-开远支线 | 148 | 59259 | 5.1 | 已核准，2017年上半年开工建设 |
| 22 | 开远—蒙自支线 | 120 | 53000 | 4.1 | 预计2017年上半年核准，并开工建设 |
| 23 | 安宁支线 | 20 | 16168 | 3.8 | 正在开展可研工作 |
| 24 | 寻甸-嵩明—空港支线 | 48 | 35000 | 3.5 | 正在开展可研工作 |
| 25 | 富民—长水支线 | 77 | 30000 | 2.4 | 正在开展可研工作 |
| 26 | 文山-砚山支线 | 110 |  |  | 正在开展前期 |
| 27 | 玉溪-普洱支线二期 （峨山—思茅区） | 225 |  | 4.54 | 正在开展前期工作 |
| 28 | 弥渡支线 | 15.5 | 4600 | 0.3 | 基本完成建设，还未投产 |
| 20 | 弥渡-巍山-南涧支线 | 84 |  |  | 已通气 |
| 30 | 水富-昭通支线 | 260.5 | 112239 | 4.97 | 在建 |
| 31 | 怒江支线 | 120 | 18000 |  | 正在开展可研工作 |
| 32 | 迪庆支线 | 158 | 26139 | 0.65 | 正在开展前期工作，预计2017年开工建设 |
| 33 | 陇川-盈江-梁河支线 | 160 | 38801 | 0.83 | 正在开展项目前期工作 |
| 34 | 普洱—版纳支线 | 126 |  | 0.55 | 现尚无单位开展工作 |
| 35 | 漾濞支线 | 35.3 | 10395 | 1.5 | 现尚无单位开展工作 |
| 36 | 临沧支线 | 245 | 38500 | 2.2 | 临沧市发展改革委正开展项目招标工作 |
| 37 | 文山支线 | 110 |  | 3 | 正在开展项目前期工作 |
| 38 | 玉溪—华宁支线 | 75 | 2509 | 1.27 | 基本完成建设，预计2017年投产 |

（2）城市燃气供应现状

①管道燃气

我省采用管道人工煤气作为城市燃气的地区主要有昆明、安宁、开远以及部分煤化工企业生活区。

玉溪、大理、保山、曲靖等地区已采用中国——缅甸管输天然气作为城市气源。昆明人工煤气用户已完成了天然气置换；昭通市昭阳区、水富县采用四川天然气；瑞丽市、芒市、丽江市、楚雄市、石林县、晋宁县等部分地区或城市采用液化天然气（LNG）气源。

“十三五”期间，随着国内几大LNG接收站项目的投建，LNG供应紧张的状况将得到根本性改善。目前，国内在建及已投产LNG生产单位已达20余家，LNG接收站项目十余个，液化天然气（LNG）也将成为我省“十三五”期间重要的辅助气源。

据统计，2015年我省人工煤气供气总量为33959.2万m3，用气户数71.4万户，用气人口193.1万人。天然气供气总量为9892.7万m3，用气户数53.2万户，用气人口198.3万人。

②液化石油气

目前，省内各州（市）、县（市、区）均建有数量不等的液化石油气储配站，且现有储配站大多位于城市周边，主要为城市内未进行管道燃气供应的用户供气。液化石油气主要来源于西北油田各炼油厂，随着中石油云南石化有限公司安宁炼油厂建成投产，将彻底改变我省液化石油气由省外运入的问题。

安宁炼油厂项目投资230亿元，安宁炼油厂位于安宁市草铺，是中缅油气管道的主要配套工程之一，拟于2017年投产。投产后年处理原油能力可达1000万吨。年产液化石油气可达50万吨。

据统计，2015年我省城市及县城的液化石油气供气总量为27.8万吨，用气户数154.6万户，用气人口584.1万人，总储气能力3.7万吨。

（3）乡镇燃气供应现状

目前，省内各乡镇居民用户消耗能源主要为煤、柴、电、太阳能和液化石油气，商业用户主要消耗能源主要为煤、油和液化石油气。

各乡镇燃气供应方式主要为瓶装液化石油气。各乡镇的管道燃气尚处于起步阶段，个别乡镇采用压缩天然气和液化天然气进行管道燃气供应，部分靠近城市周边燃气管道覆盖区域内的乡镇使用管道燃气，其余大部分各乡镇均未进行管道燃气的建设。

据统计，2015年，全省乡镇用气总人口为68.20万人。其中建制镇建成区用气人口为51.92万人，燃气普及率为12.42%；乡建成区用气人口为15.43万人，燃气普及率为9.53%；镇乡级特殊区域（华侨管理区、农场管理区等）建成区用气人口为0.85万人，燃气普及率为19.50%。

云南省乡镇用气现状统计表

| 地区名称 | 建制镇 （含暂住人口） |  |  | 乡 （含暂住人口） |  |  | 镇乡级特殊区域 （含暂住人口） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建成区人口 | 用气人口 | 燃气普及率 | 建成区人口 | 用气人口 | 燃气普及率 | 建成区人口 | 用气人口 | 燃气普及率 |
|  | 万人 | 万人 | % | 万人 | 万人 | % | 万人 | 万人 | % |
| 云南省 | 417.96 | 51.92 | 12.42 | 161.94 | 15.43 | 9.53 | 4.36 | 0.85 | 19.50 |
| 昆明市 | 19.72 | 4.46 | 22.61 | 4.48 | 0.66 | 14.75 |  |  |  |
| 曲靖市 | 72.81 | 5.59 | 7.68 | 21.2 | 1.19 | 5.61 |  |  |  |
| 玉溪市 | 17.22 | 2.44 | 14.17 | 5.75 | 0.62 | 10.78 |  |  |  |
| 保山市 | 27.43 | 2.08 | 7.58 | 18.94 | 1.24 | 6.55 |  |  |  |
| 昭通市 | 90.65 | 2.07 | 2.28 | 16.43 | 0.28 | 1.70 |  |  |  |
| 丽江市 | 7.8 | 1.70 | 21.79 | 4.56 | 0.32 | 7.01 |  |  |  |
| 普洱市 | 19.83 | 3.95 | 19.92 | 6.96 | 2.05 | 29.44 | 0.14 | 0.01 | 7.14 |
| 临沧市 | 29.4 | 3.50 | 11.91 | 11.4 | 1.28 | 11.23 | 1.81 | 0.53 | 29.28 |
| 楚雄彝族自治州 | 19.07 | 2.55 | 13.37 | 9 | 0.95 | 10.55 |  |  |  |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 33.4 | 2.71 | 8.11 | 22.46 | 0.19 | 0.85 | 1.58 | 0.03 | 1.90 |
| 文山壮族苗族自治州 | 23.72 | 3.76 | 15.85 | 18.77 | 2.64 | 14.06 | 0.45 | 0.18 | 40.00 |
| 西双版纳傣族自治州 | 11.14 | 6.46 | 57.99 | 4.34 | 1.68 | 38.68 |  |  |  |
| 大理白族自治州 | 29.22 | 5.82 | 19.92 | 7.98 | 1.21 | 15.17 |  |  |  |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 7.24 | 0.74 | 10.22 | 4.81 | 0.19 | 3.95 | 0.38 | 0.10 | 26.32 |
| 怒江傈僳族自治州 | 2.17 | 0.05 | 2.31 | 3.51 | 0.30 | 8.55 |  |  |  |
| 迪庆藏族自治州 | 0.81 | 0.39 | 47.94 | 1.35 | 0.63 | 46.67 |  |  |  |

（4）农村燃气供应现状

据初步调查，云南省农村居民生活用能消费结构中，柴占27.03%，煤炭占14.83%，电力占51.0%，沼气占1.58%，太阳能占1.86%，燃气占3.7%。其中燃气主要为瓶装液化石油气，来源为附近乡镇的瓶装供应站。由于目前瓶装液化石油气价格较高，仅有部分经济条件较好的农村用户使用瓶装液化石油气作为燃料，且液化石油气消耗量普遍偏低（每户年均约消耗3瓶液化石油气）。据统计，截止2015年全省村庄用气人口为118.86万人，燃气普及率为3.47%。大部分村庄由于受到地理区位、交通条件和住房条件等因素的限制，燃气设施基本处于空白状态。

云南省农村用气现状统计表

| 地区名称 | 村庄 （含暂住人口） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 村庄人口 | 用气人口 | 燃气普及率 |
|  | 万人 | 万人 | % |
| 云南省 | 3427.44 | 118.86 | 3.47 |
| 昆明市 | 221.52 | 10.89 | 4.92 |
| 曲靖市 | 453.96 | 12.38 | 2.73 |
| 玉溪市 | 159.71 | 10.99 | 6.88 |
| 保山市 | 263.68 | 0.93 | 0.35 |
| 昭通市 | 497.13 | 0.82 | 0.16 |
| 丽江市 | 98.6 | 5.49 | 5.57 |
| 普洱市 | 209.38 | 6.91 | 3.30 |
| 临沧市 | 174.84 | 8.03 | 4.59 |
| 楚雄彝族自治州 | 194.27 | 9.38 | 4.83 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 327.47 | 3.53 | 1.08 |
| 文山壮族苗族自治州 | 293.87 | 5.65 | 1.92 |
| 西双版纳傣族自治州 | 66.05 | 10.29 | 15.58 |
| 大理白族自治州 | 270.38 | 13.37 | 4.94 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 91.99 | 3.09 | 3.36 |
| 怒江傈僳族自治州 | 41.92 | 0.41 | 0.98 |
| 迪庆藏族自治州 | 33.09 | 6.21 | 18.77 |

（二）存在问题

“十二五”期间，我省燃气行业发展虽然取得了一定成效，但与全国燃气发展现状相比较，仍处于较为落后的水平，主要表现在以下几个方面：

1.地域差别大，发展不平衡

受地理位置条件、气源条件、社会经济发展、城市化进程等综合因素的制约，我省城市燃气利用状况在全国范围内仍处于落后水平。长期以来，我省城市燃气主要以瓶装液化石油气为主，城市人口已基本得到全面普及，而城市管道燃气发展水平还较低，且在全省范围内发展极不平衡。昆明市主城区、呈贡区和安宁市等人口密集的地区管道燃气化程度较高；丽江、迪庆、怒江、保山、德宏、临沧、楚雄、大理、昭通、曲靖、玉溪、普洱、版纳、红河、文山等地区也在开展城市管道燃气建设，经过多年发展，虽形成了一定规模，但受资源条件、居民生活习惯和地区经济环境等因素影响，发展较为缓慢；绝大多数的州（市）级、县级行政中心城市管道燃气还处于起步阶段。

省内乡镇和农村由于受经济基础较差、城镇化建设水平较低、人口相对分散、工业落后等因素限制，燃气普及率普遍偏低。目前，各乡镇燃气供应方式主要为瓶装液化石油气。除个别乡镇采用压缩天然气和液化天然气进行管道燃气供应，部分靠近城市周边燃气管道覆盖区域内的乡镇使用管道燃气，其余大部分乡镇均未进行管道燃气的建设。以各乡镇建成区为例，建制镇的燃气普及率最低为2.28%，最高为57.99%；乡的燃气普及率最低为0.85%，最高为46.67%；镇乡级特殊区域的燃气普及率最低为1.90%，最高为40.00%；农村的燃气普及率最低为0.16%，最高为18.77%。地域差别非常大，发展很不平衡。

2.燃气设施建设滞后，用气成本高

中国——缅甸天然气管道为云南省的燃气发展和利用提供了强有力的气源支撑，但省内各支线受下游市场需求量偏小、建设成本较大和建设周期较长等原因的影响，建设进度缓慢。目前，省内规划建设的天然气输气支线共计38条，其中仅有6条支线已建成通气。造成全省大部分地区均未能有效发展管输天然气，目前大部分城市仍然以LNG作为城市气源进行管道天然气供应，LNG气源主要来自省外LNG液化工厂，存在运输距离远、采购成本高等问题，一定程度上又限制和阻碍了当地燃气的市场发展。

省内乡镇由于集镇区人口普遍较少，受社会经济发展条件限制，大部分乡镇的居住区和商业区还未形成，用气需求量较低。而乡镇燃气设施建设投资大、收益小，投入和回报达不到投资预期，难以吸引燃气企业对乡镇进行燃气设施进行投资建设，导致各乡镇燃气供应方式仍然以瓶装液化石油气为主。同时，由于瓶装液化石油气价格较高，用户难以承受，造成乡镇液化石油气发展基本处于停滞状态，甚至造成局部地区销售量下降的情况。

省内农村由于人口分散，基础设施不完善，农村居民主要燃料为柴、秸秆和煤，仅有部分经济条件较好的农村居民使用瓶装液化石油气和电作为生活燃料。农村由于受到地理区位、交通条件和住房条件等因素的限制，燃气设施建设基本处于空白状态，农村居民使用的瓶装液化石油气主要来自附近乡镇的瓶装供应站。

3.宣传不到位，市场难培育

长期以来，受地域、气源、观念等因素影响，我省乡镇和农村居民用户习惯于以煤、油、柴、秸秆作为燃料，由于缺乏燃气相关知识的宣传和普及，乡镇和农村用户对使用燃气的安全性存在怀疑和抵触心理，给燃气供应设施的推广及运用带来较大阻力，燃气企业的市场开发较困难。由此将不可避免地出现乡镇和农村燃气发展初期市场接受能力的缓冲期，该缓冲期的长短取决于前期宣传是否到位、示范工程效应好不好、经济效益是否得到明显体现、燃气工程申报程序是否便捷、燃气系统配套是否完善、政策扶持力度是否充分等因素的共同作用。

4.规划不协调，配套服务和政策法规不完善

一直以来，燃气行业的发展对象是以城市为主，从政策法规的制定，到规章制度的建立均以城市用户作为依据，对于乡镇乃至农村燃气设施的建设管理不适应。另外，由于乡镇和农村市政基础设施较差，对燃气行业发展造成了一定影响。加之我省燃气发展起步较晚，大部分乡镇的政府管理部门普遍缺乏对燃气基本常识了解，作为重要的市政公用基础设施——燃气供应系统，未能及时纳入各乡镇的城镇总体规划统筹考虑，造成乡镇燃气供应系统与乡镇总体规划不协调、不配套、不同步，甚至远远落后于城镇建设，直接导致乡镇燃气工程后续选址难、道路开挖难、设施改造难等诸多问题。

“十三五”初期，我省乡镇和农村燃气发展的政策法规及配套服务，必然要经历一个从无到有、从零散到系统、逐步完善的过程，从配套服务设施到政策法规保障，从建章立制到成熟完善，都需要时间和经验积累，在具体执行中，仍然会有一个不断修改、完善的过程。

5.管理不到位，安全隐患多

我省液化石油气供应系统经过“十一五”、“十二五”时期的普及和发展，其供应能力已能基本满足市场需求，但是由于终端市场价格出现人为控制因素，液化石油气终端市场的销售价格居高不下，不利于液化石油气市场的健康发展。加之我省液化石油气项目多由小型企业承建，部分场站建设不规范，管理不到位，安全可靠性差，随着城市规划范围扩大，用地性质调整，不少液化石油气供气场站存在搬迁或改造问题。

瓶装液化石油气市场由于监管难度大，省内各乡镇特别是农村很多瓶装供应站均存在布点不合理，库房与周围建筑防火间距不足、耐火等级不足、缺少消防设施等安全隐患，部分瓶装供应站存在无证无照非法违规经营；库房违规存瓶过多；库房内堆放杂物；库房内没有防爆照明设施或私拉电线；利用钢瓶分装倒灌转充液化石油气；销售短斤少两气瓶；气瓶内C5及C5以上烃类组分超标；在液化石油气钢瓶内中掺混二甲醚；销售不合格（含超期未检）气瓶；运输车辆未取得危化品凭证擅自从事瓶装液化石油气运输；经营者和使用者安全素质低、使用操作不规范等一些列问题。同时，由于瓶装液化石油气供应站涉及民事关系复杂，取缔撤销又容易引发民生问题。加之经营者暗中非法违规经营，灵活性强，隐患问题反复性强，消防安全隐患排查整治不能将其根除。

6.专业人才缺乏，人员素质急需提高

目前，我省燃气行业均存在专业人才缺乏，从业人员素质低的问题。由于我省燃气行业正处于蓬勃发展的阶段，各市、县燃气公司急需专业技术人才，而燃气行业专业技术人才供小于求，而乡镇和农村由于经济条件、生活条件和个人发展条件均不如大城市，难以吸引到各类专业技术人才，导致乡镇和农村燃气发展专业人才缺乏，从业人员素质急需提高。

7.经营区域限制，燃气企业进入难

目前省内各州（市）的燃气行业主要采用特许经营方式，很多市、县已经在几年前与燃气企业签订了燃气特许经营协议，这些燃气企业长期“圈而不建”，对主城区燃气设施迟迟不能投资建设，而乡镇和农村燃气设施投资巨大且回报率低，更难吸引这些燃气企业投资建设，只有突破现有“特许经营协议”的限制，其他有投资能力的燃气企业才可能进入。

# 三、主要任务

（一）技术路线

1.规划期限

本规划期限为2016—2020年。

2.规划范围

本规划编制的农村燃气工程服务范围包含全省除城关镇外的1210个乡镇（包括街道办、镇、乡、镇乡级特殊区域）的集镇区及有条件的行政村和自然村。

3.气源

气源是实现城乡燃气化的基础，气源建设和发展直接关系到一个城乡燃气事业的可持续发展和安全稳定供气以及企业的经济效益。气源选择要考虑国家宏观政策、当地能源资源状况、经济发展水平等因素，各乡镇和农村应根据当地的资源条件，结合各自的实际情况合理确定燃气气源。

（1）天然气

天然气主要成分为甲烷，是一种优质、高效的能源，是最理想的清洁燃料，在世界范围内被广泛地利用。相对于人工煤气而言，天然气热值高（约为33.4MJ/Nm3）、管网投资小、无毒、安全性较好；相对于液化石油气而言，天然气具有露点低、气质好、燃烧更完全、比空气轻、易扩散、安全性好的优点。天然气供气模式主要有三种：管输天然气供应、液化天然气供应、压缩天然气供应。

①管输天然气供应

管输天然气供应模式即直接从天然气输气管道上取气供应城镇。要实现管输天然气供气必需具备连接气源点（如气井）至用气点（如乡镇或农村）的输气管道供气条件。天然气通过输气管道接至乡镇周边，在门站或调压站内计量、调压和加臭后，再输入到燃气输配管网供用户使用。在中国——缅甸天然气输气管道和云南省内天然气输气支线沿线分输站附近有条件的乡镇和农村，可选择采用管输天然气供应方式进行供气。

②液化天然气供应

液化天然气是天然气经压缩、冷却至其沸点温度后形成的液体，通常液化天然气储存在-161.5摄氏度的低温储罐内，其体积约为同量气态天然气体积的1/625。液化天然气可采用专用的汽车槽车或钢瓶运输至气化站，在站内储存、气化和加臭后，再输入到燃气输配管网供用户使用。在无法使用或近期无法使用管输天然气的乡镇和农村，可采用液化天然气供应方式进行供气。

③压缩天然气供应

压缩天然气是天然气在常温经压缩后形成的高压天然气，压缩后的天然气体积约为标准状态下的1/200。压缩天然气可采用气瓶车运输至储配站或瓶组供气站，在站内储存、调压和加臭后，再输入到燃气输配管网供用户使用。在压缩天然气母站200km运输范围内的乡镇和农村，可采用压缩天然气供应方式进行供气。

（2）液化石油气

液化石油气是在石油开采和炼制过程中，作为副产品而获得的一部分碳氢化合物。其主要成分是由丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)组成的，还有少量的丙烯(C3H6)和丁烯(C3H8)。热值约为92MJ/Nm3～121MJ/Nm3。液化石油气主要供气方式为瓶装供应，即通过储配站将液化石油气充装入钢瓶中，然后由钢瓶运输车将钢瓶运至液化石油气瓶装供应站，再由瓶装供应站将钢瓶零售给用户使用。

液化石油气瓶装供应具有成本低、机动灵活的优点，有利于市场发展，是目前省内各乡镇燃气的主要供气方式。液化石油气瓶装供应有利于农村燃气工程工作的推广，对于没有条件采用天然气作为气源的乡镇和农村，可采用液化石油气瓶装供应方式进行供气。

4.供气模式

确立“以点成面、因地制宜、连片成网”的工作思路，根据云南省燃气供应现状，结合各乡镇和农村的地理位置及供气规模，可采用管输天然气供应、液化天然气供应、压缩天然气供应和瓶装液化石油气供应等方式。本规划根据地理位置及省内现有供气设施情况，对各乡镇供气方式进行了初步选择（详见附表），实施时可根据各乡镇的实际情况进行调整。各乡镇和农村的供气模式选择应遵循以下原则：

①有条件的乡镇和农村（具有长期稳定的天然气管输气源且距离气源点较近），应优先选择管输天然气供应方式。

②集镇区人口大于1.5万人，且管输天然气暂时无法到达的乡镇的集镇区，可选择液化天然气供应或压缩天然气供应方式。

③人口较少、居住人口较分散、管输天然气较难到达的乡镇和农村，可选择瓶装液化石油气供应方式。

5.气化率

为便于各乡镇和农村的用气量预测，本规划根据云南省燃气普及率统计数据及各州、市燃气发展目标，至2020年云南省农村燃气工程气化率估算如下：

①集镇区气化率

昆明市范围内的所有乡镇；玉溪市的红塔区、江川区和通海县范围内的所有乡镇，华宁县的九溪镇、前卫镇和江城镇；其他州（市）的街道办、建制镇和建成区人口大于1.5万人的乡，气化率按60%估算。其中，同时采用天然气和液化石油气作为气源的乡镇，天然气气化率按30%估算，液化石油气气化率按30%估算。

镇乡级特殊区域和建成区人口规模小于1.5万人的乡，气化率按50%估算。

②行政村和自然村气化率

至2020年，行政村和自然村的气化率按20%估算。

6.用户类型

云南省农村燃气工程的用户类型如下：

①优先保障供应居民用户。

②大力发展商业用户，减少燃烧非洁净燃料对大气环境污染。

7.耗气定额

一个地区的耗气量指标与当地能源状况、气候温度、经济收入、居民生活习惯等因素相关。我省太阳能资源充沛，太阳能热水器较为普及，近年来家用电器在居民生活中也大幅增加，且随着收入提高和生活方式改变，在外就餐率增高，因此，近年来居民燃气使用量明显减少，耗气量指标呈逐年下降趋势。根据昆明地区及省内其他城市的城镇居民实际用气量的统计资料，确定居民用户和商业用户的耗气量指标如下：

①居民用户：1400MJ/人·年

②商业用户：按居民用户总用气量的30%估算。

8.技术要求

各乡镇和农村应遵循国家相关法律、法规、规范及标准的要求开展农村燃气工程相关工作，主要的法律、法规、规范及标准如下：

《安全生产法》

《城镇燃气管理条例》

《城镇燃气技术规范》GB50494-2009

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005

《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009

9.天然气供应场站及液化石油气储配站选址原则

①站址设置应符合城乡总体规划、城乡土地利用总体规划和城乡燃气专项规划要求。

②应严格执行耕地保护制度，场站选址尽量避让耕地，不得占用永久基本农田。

③应与当地的环境保护、生态平衡和区域防洪要求一致。

④站址不应选择在砾石、石灰岩溶洞发育等不良地质的地区。

⑤应选择地势平坦、开阔、不易积存液化石油气的地段。充分利用天然地形，选择人口密度低、土地利用价值低，且征地费用少，施工方便的场址。

⑥应具有交通、供电、给水排水和通信等条件。

⑦应远离居住区、学校、幼儿园、医院、养老院和大型商业建筑及重要公共建筑，站址与周围建筑物的防火间距，应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》、《液化石油气供应工程设计规范》和《建筑设计防火规范》等规定。

⑧宜选择所在地区全年最小频率风向的上风侧。

⑨宜为远期发展留有余地。

10.液化石油气瓶装供应站选址原则

①根据安全可靠、方便用户、合理布局的原则，设置液化石油气瓶装供应站，站址设置应符合城乡总体规划、城乡土地利用总体规划和城乡燃气专项规划要求。

②应严格执行耕地保护制度，场站选址尽量避让耕地，不得占用永久基本农田。

③根据城乡燃气发展需求，本着管道燃气发展为主，瓶装液化石油气发展为辅的原则，将瓶装液化石油气定位为各乡镇和农村的辅助过渡气源。

④根据远近期结合及总量控制原则，逐步淘汰条件较差、设点密度较高，管道燃气已覆盖区域的已建供应站点，合理的在较偏远区域增设符合安全条件的新供应站点，并逐步向现代化的物流配送供应方式过渡，尽量减少供应站点的数量。

⑤液化石油气瓶装供应站与周边防火间距控制，瓶库建筑耐火等级和电气防爆等要求，应符合现行国家标准《液化石油气供应工程设计规范》和《建筑设计防火规范》等规定。

（二）建设任务

1.天然气供应设施

大力发展天然气用气市场，以各乡镇的中心集镇区用气为发展重点，逐步辐射周边农村，结合乡镇建设和房地产开发，通过具有可实施性和可操作性的政策支持，大力鼓励居民生活用气和商业用气。因地制宜，重点落实气源保障和场站建设问题。气源应确保稳定、持续、可靠，气源的选择及场站建设安排应充分考虑与天然气的互换性和衔接性，避免重复投资，以促进燃气系统后续利用和可持续发展。

本规划选择云南省内的244个乡镇的集镇区作为天然气供应的试点。其中25个乡镇的集镇区位于门站附近或城市周边，可采用管输天然气供应方式；219个乡镇的集镇区采用液化天然气供应或压缩天然气供应方式。

试点乡镇天然气设施一览表

| 序号 | 州（市） | 乡镇 数量 | 集镇区人口 | 气化人口 | 天然气 用气量 | 供气站 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个 | 万人 | 万人 | 万m3/年 | 个 |
| 1 | 昆明市 | 91 | 113.24 | 33.97 | 1851.2 | 70 |
| 2 | 曲靖市 | 51 | 145.11 | 43.53 | 2372.1 | 51 |
| 3 | 玉溪市 | 26 | 38.65 | 11.60 | 631.8 | 26 |
| 4 | 红河州 | 9 | 29.62 | 8.89 | 484.2 | 9 |
| 5 | 大理州 | 8 | 19.88 | 5.96 | 325.0 | 8 |
| 6 | 楚雄州 | 1 | 3.13 | 0.94 | 51.2 | 1 |
| 7 | 昭通市 | 7 | 13.45 | 4.03 | 219.9 | 7 |
| 8 | 文山州 | 11 | 28.42 | 8.53 | 464.6 | 11 |
| 9 | 保山市 | 14 | 43.76 | 13.13 | 715.3 | 14 |
| 10 | 普洱市 | 1 | 2.10 | 0.63 | 34.3 | 1 |
| 11 | 临沧市 | 5 | 23.65 | 7.10 | 186.4 | 5 |
| 12 | 西双版纳州 | 6 | 22.25 | 6.68 | 363.7 | 6 |
| 13 | 德宏州 | 3 | 5.29 | 1.59 | 86.5 | 3 |
| 14 | 丽江市 | 8 | 21.25 | 6.38 | 347.4 | 8 |
| 15 | 迪庆州 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 16 | 怒江州 | 3 | 6.50 | 1.95 | 106.3 | 3 |
| 合计 |  | 244 | 516.30 | 154.89 | 8239.9 | 223 |

2.液化石油气供应设施

加强液化石油气用气市场，结合瓶装液化石油气机动灵活的市场发展特点，充分利用安宁炼油厂的液化石油气产能，使液化石油气作为我省管道天然气的辅助气源，供应不具备发展管道天然气条件的乡镇和农村，全面提升我省燃气用气水平。

①液化石油气储配站

目前，云南省内各州（市）、县（市、区）均建有数量不等的液化石油气储配站，为便于统筹和管理，本规划仅列出各州（市）的新增液化石油气用气量需求和新增液化石油气储配站总规模需求，各州（市）可根据本地区实际情况进行液化石油气储配站统筹规划。

②液化石油气瓶装供应站

根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015，液化石油气瓶装供应站按钢瓶总容积分为三类。结合各乡镇人口密度较低，每个瓶装供应站供应户数较少的具体情况，且考虑Ⅰ、Ⅱ类站安全措施和防火间距要求较高等因素，因此，本规划中液化石油气瓶装供应站按Ⅲ类站设置。

液化石油气供应设施一览表

| 序号 | 州（市） | 乡镇 数量 | 集镇区气化人口 | 镇域（除集镇区外）气化人口 | 液化石油气用气量 | 储配站规模 | 瓶装供应站数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个 | 万人 | 万人 | 吨/年 | 吨 | 个 |
| 1 | 昆明市 | 91 | 34.0 | 37.9 | 29384.4 | 1207.6 | 603 |
| 2 | 曲靖市 | 103 | 62.8 | 88.2 | 61687.0 | 2535.1 | 846 |
| 3 | 玉溪市 | 59 | 18.2 | 21.0 | 16020.0 | 658.4 | 333 |
| 4 | 红河州 | 124 | 35.9 | 55.2 | 37192.6 | 1528.5 | 627 |
| 5 | 大理州 | 98 | 34.4 | 41.8 | 31143.6 | 1279.9 | 597 |
| 6 | 楚雄州 | 93 | 22.0 | 28.1 | 20461.9 | 840.9 | 599 |
| 7 | 昭通市 | 130 | 45.7 | 78.7 | 50831.9 | 2089.0 | 752 |
| 8 | 文山州 | 98 | 38.6 | 58.6 | 39738.0 | 1633.1 | 702 |
| 9 | 保山市 | 66 | 29.3 | 29.7 | 24117.2 | 991.1 | 500 |
| 10 | 普洱市 | 92 | 26.1 | 32.7 | 24022.2 | 987.2 | 617 |
| 11 | 临沧市 | 71 | 28.5 | 26.1 | 22318.4 | 917.2 | 456 |
| 12 | 西双版纳州 | 29 | 16.4 | 10.3 | 10936.9 | 449.5 | 151 |
| 13 | 德宏州 | 45 | 13.0 | 12.2 | 10280.4 | 422.5 | 200 |
| 14 | 丽江市 | 60 | 17.4 | 16.5 | 13836.5 | 568.6 | 312 |
| 15 | 迪庆州 | 26 | 6.0 | 0.6 | 2698.0 | 110.9 | 130 |
| 16 | 怒江州 | 25 | 7.4 | 5.1 | 5094.6 | 209.4 | 132 |
| 合计 |  | 1210 | 435.6 | 542.7 | 399763.7 | 16428.6 | 7557 |

## （三）实施计划

2016—2020年，按照省级统筹，结合地方意愿的原则，对实施建设目标任务进行逐年分解，明确年度建设计划，逐年落实。

项目年度实施计划的排序要充分考虑以下方面：各州（市）上报的区域年度项目建设计划；列入国家规划的重点实施项目；已开工建设或进行前期工作的项目。

各乡镇计划完成年度详见附表“试点乡镇天然气设施项目表”和“液化石油气瓶装供应站设施项目表”。

# 四、安全管理

在具体执行中，应严格按照《安全生产法》《城镇燃气管理条例》等法律法规的要求，加强城乡燃气管理工作，推动乡镇和农村燃气行业健康发展，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（一）加快城乡燃气专项规划编制工作

城乡燃气专项规划是指导各乡镇和农村燃气行业健康发展、科学布局城镇燃气设施、明确燃气企业经营区域的依据，能够有效防止和避免燃气企业经营范围相互交叉、相互扯皮、争抢地盘等现象的发生，从源头上杜绝安全隐患。各地应统筹协调乡镇和农村燃气发展，将农村燃气工程纳入当地城乡燃气专项规划。

（二）加强城乡城镇燃气安全工作

乡镇和农村燃气设施点多、分散，各级政府和住房城乡建设行政主管部门要严格执行《安全生产法》，加强本行政区域内燃气设施安全运行监管，定期开展以城乡燃气输配场站、燃气管道、液化石油气瓶装供应站点、用户室内燃气设施等为重点的安全检查;鼓励液化石油气企业兼并重组、规模化经营，优化整合经营网点，建立标准配送中心，统一运输、配送和售后服务;落实城乡燃气安全生产责任制，全面落实充装企业钢瓶检测、用户使用安全教育的主体责任，制定和推广钢瓶统一标识，切实维护消费者权益;依法规范市场，坚决取缔区域内的非法液化石油气供应站点，严禁无《燃气经营许可证》的单位和个人从事液化石油气代灌代销经营活动。

（三）强化城乡燃气工程的质量监管

新建、扩建、改建城乡燃气工程，必须符合基本建设程序和有关技术标准、规范及安全生产的要求，依法办理燃气工程质量监督手续。应加强燃气工程全程监管，所有燃气工程的设计、施工图审查、施工、监理和质量监督等工作，必须依法委托具有相应资质的单位承担。严格工程竣工验收、备案制度，未经竣工验收或竣工验收不合格、未备案的工程不得申办《燃气经营许可证》，未取得《燃气经营许可证》的工程严禁投入运营。

（四）加强城乡燃气经营许可管理

严格执行国务院《城镇燃气管理条例》的规定，对从事城乡燃气输配、供应和燃气燃烧器具安装维修的企业实施经营许可管理，对未取得燃气经营许可证或燃气燃烧器具安装维修许可证从事燃气经营活动或安装维修业务的，要依据有关法律法规，责令停止违法行为，没收违法所得，严肃查处；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（五）建立健全城乡燃气事故预防和应急保障体系

各级行政管理部门和燃气经营企业要进一步完善城乡燃气管理应急救援预案，有效应对各类突发事件，建立健全燃气安全评估和风险管理体系，督导城乡燃气经营企业完善应急抢险预案，加强应急队伍建设，经常性开展应急演练，加大安全生产投入，落实资金、人员、机具等设备，切实提高燃气管理部门和燃气企业应对突发事故的处置能力。

（六）建立城乡燃气安全检查和宣传培训长效机制

住房城乡建设部门要会同能源、安监、公安、质监、工商等部门定期开展城乡燃气安全监督检查，并组织城乡燃气经营企业定期开展安全知识宣传普及活动，提高城乡居民和全社会的安全意识，切实保证城乡燃气安全运行和人民生命财产安全。

# 五、投资估算和资金筹措

（一）投资估算

2016—2020年期间，全省农村燃气工程总投资为577512万元。其中：试点乡镇天然气项目投资为187709万元；液化石油气项目投资为389803万元。

2016—2020年云南省农村燃气工程投资分布表

| 序号 | 州（市） | 天然气项目投资 | 液化石油气项目投资 |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 储配站 | 瓶装供应站 |  |
|  |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 1 | 昆明市 | 42648 | 12076 | 17502 | 72225 |
| 2 | 曲靖市 | 51939 | 25351 | 28344 | 105633 |
| 3 | 玉溪市 | 14703 | 6584 | 9627 | 30914 |
| 4 | 红河州 | 10503 | 15285 | 19774 | 45561 |
| 5 | 大理州 | 7187 | 12799 | 17707 | 37693 |
| 6 | 楚雄州 | 1113 | 8409 | 15769 | 25292 |
| 7 | 昭通市 | 4973 | 20890 | 24453 | 50316 |
| 8 | 文山州 | 10243 | 16331 | 21399 | 47973 |
| 9 | 保山市 | 15565 | 9911 | 14466 | 39943 |
| 10 | 普洱市 | 770 | 9872 | 16789 | 27431 |
| 11 | 临沧市 | 8233 | 9172 | 13253 | 30658 |
| 12 | 西双版纳州 | 7837 | 4495 | 5045 | 17377 |
| 13 | 德宏州 | 1973 | 4225 | 5904 | 12102 |
| 14 | 丽江市 | 7645 | 5686 | 8802 | 22133 |
| 15 | 迪庆州 | 0 | 1109 | 3100 | 4208 |
| 16 | 怒江州 | 2377 | 2094 | 3583 | 8054 |
| 合计 |  | 187709 | 164287 | 225516 | 577512 |

（二）资金筹措

云南省农村燃气工程是提升城乡人居环境的重要基础设施建设项目，具有良好的社会效益及环境效益。

1.财政专项资金

各级政府要深入贯彻落实《云南省关于<进一步提升城乡人居环境五年行动计划(2016—2020年)>的通知》（云办发〔2016〕48号）、《中共云南省委云南省人民政府关于建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区的意见》（云发〔2012〕9号）、《云南省人民政府关于进一步加快人口较少民族发展的决定》（云政发〔2011〕177号）等文件精神，协调各部门，争取各级专项资金、村级公益事业建设财政奖补、少数民族经济发展资金补贴、扶贫资金补贴、农村能源建设补贴等资金，适当给予燃气企业补贴，降低税收标准，吸引社会资本广泛参与乡镇燃气市场投资，促进燃气市场快速发展。

2.市场化投资

探索建立市场化运作机制，充分利用国家金融支持政策，积极申请国家专项建设基金，不断创新投融资机制，采取推行PPP和政府购买服务等模式，筹措更多的资金推动项目建设，鼓励和引导社会资本参与投资、建设、运营和管理。按照“统筹规划建设，项目分批推进”的要求，针对建制镇地方财力紧缺、乡镇规模较小、地域较为分散、难以吸引社会投入等实际情况，可采取加快搭建地方投融资平台，多方筹措建设资金，同时可由地方选择基础条件较好、带动辐射能力较强的建制镇进行试点建设，采用特许经营招投标方式进行整体建设运营，进一步探索投资渠道多元化、投资方式多样化和经营管理市场化等市场化手段推进设施建设。

在以往我省城乡燃气设施建设中，主要为各级财政直接投资或各燃气公司直接投资。在现有的以单纯财政出资或各燃气公司出资为主的投资建设运营管理模式越来越难以适应我省规模快速增长的城镇化发展建设形势。因此，改革现有投资方式，建立与收费机制相协调的投融资模式就成为科学、可持续发展的必然选择。财政部《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113号）指出，具有价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、投资规模相对较大、需求长期稳定等特点的项目，适宜采用政府和社会资本合作模式。运用PPP模式引入社会资本参与农村燃气工程建设项目，将对促进全省城市基础设施投融资机制体制创新，提升城镇化建设水平起到良好的示范和推动作用。

3.专项贷款

按照《关于做好改善农村人居环境建设贷款业务的指导意见》（农发银发〔2015〕113号）和住房城乡建设部、中国农业发展银行《关于切实做好改善农村人居环境信贷支持工作的通知》（建村〔2015〕191号）的要求，充分发挥农业政策性银行及开发性金融职能作用，积极申请农业发展银行改善农村人居环境建设贷款及相关金融机构优惠贷款资金，开展水、电、路、气、信息、污水、垃圾处理、水生态系统与水环境治理等环境设施等改善农村人居环境的相关设施建设，对基本生活条件尚未完善的地区，重点支持水、电、路、气、房等基础设施建设，对于基本生活条件比较完善的村庄，重点支持环境政治等，全面提升人居环境质量。

4.其他融资方式

采用其他创新融资方式的，包括但不限于采用地方产业引导基金，发行地方债券或采用资产证券化等方式。

（三）建设运营模式

云南省农村燃气工程工作是一项系统工程，项目建设涉及的项目数量众多、类型复杂。各级政府明确坚持规划先行、市场导向、政府推动、社会参与、公众互动等原则，通过规范的分类运作模式，起到组织保障、技术保障和资金保障的作用，实施多部门协同、政府与社会共同参与、近期与远期结合的建设系统工程。

为认真贯彻国务院2015[75]号文件精神，各级政府拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式，吸引社会资本进行农村燃气工程项目的投资和建设，拓展融资渠道，同步建立投资、建设、运营、维护等方面的长效机制，为社会资本提供良好的项目投资环境，同时利用良好技术+社会资本+运营管理组合的方法和经验，提高城乡人居环境的实施水平和使用效率。通过建立健全合作项目的绩效考核和收益分配机制，采用多种方式鼓励社会资本参与，稳定社会资本收益预期，使公共服务水平得到较大提高。

# 六、保障措施

（一）加强组织领导

省提升城乡人居环境行动领导小组办公室负责统筹全省农村燃气工程工作，各级提升城乡人居环境行动领导小组办公室要结合职能职责分工切实为农村燃气工程行动计划的顺利开展提供组织保障。各州（市）、县（市、区）作为实施农村燃气工程责任主体，制定本地区推进农村燃气工程行动计划的具体措施方案，细化要求，量化指标；乡（镇、街道）、建制村（社区）要根据职责分工和工作任务，紧密结合实际，充分发挥基层组织在农村燃气工程工作中的作用，做好具体实施工作。

（二）明确工作责任

各州(市)、县(市、区)是实施五年行动计划的牵头协调责任单位，制定本地区推进行动计划的具体措施方案，进一步细化要求，量化指标；乡镇(街道)、行政村(社区)要根据职责分工和工作任务，紧密结合实际，充分发挥基层组织在城乡人居环境提升中的作用，做好具体实施工作。相关燃气企业是农村燃气工程的责任主体，全面承担农村燃气工程投资建设、安全运营等主体责任，要按照农村燃气工程工作的任务要求，加大人力、物力、财力投入，制定企业农村燃气工程实施方案，明确工作责任，依法合规开展农村燃气工程相关工作。

（三）强化规划引领

完善城乡总体规划、专项规划、控制性详细规划和村庄规划，确保规划的权威性、严肃性和连续性，形成一张蓝图干到底的规划管理机制。各地要将农村燃气工程纳入当地县（市）域乡村建设规划，加快燃气专项规划向周边农村延伸，提高规划设计水平，促进“多规合一”，逐步形成城乡一体、配套齐全、科学实用的空间规划体系。加强规划的实施监督，建立健全城乡规划委员会，制定和完善公开公示、规划督察员、农村土地建设专管员、责任追究等制度。

（四）坚持依法行政

严格执行有关法律法规，加快有关领域地方性法规制度建设，使城乡人居环境提升行动有法可依、有章可循。健全依法决策工作机制，严格遵循重大行政决策法定程序。积极稳妥实施城乡执法体制改革，推动执法重心下移和执法属地化，构建权责明晰、服务为先、执法规范、安全有序的管理体制，确保公正、规范、文明执法。

（五）加大投入力度

各地要充分利用国家金融支持政策，积极申请国家专项建设基金，采取PPP和政府购买服务等多种模式，进一步加大对乡镇和农村燃气设施建设的资金投入，并不断创新投融资机制，鼓励和引导社会资本以多种方式筹措资金进行建设、运营和管理，推动项目建设。

（六）加强宣传引导

充分发挥电视、报纸、广播、网络等媒体的作用，采取专栏报道、政策解读等方式，加大宣传力度，提高公民素质，宣传提升城乡人居环境的好经验、好做法，充分调动社会各界参与城乡人居环境提升行动的积极性、主动性，营造良好的社会氛围。

（七）强化监督检查验收

省直有关部门要制定考核验收标准，定期组织和开展专项检查，将有关工作纳入工作纪律检查和重点督查范围，压实责任、强化问责，形成“纵到底、横到边、全覆盖、无缝隙”的责任体系。

附件：1.燃气设施项目汇总表

2.州（市）年度投资总表

3.试点乡镇天然气设施项目表

4.液化石油气瓶装供应站设施项目表